## Data
an) NEW from Dong Dec '06 Short Circular Concrete Filled Steel Tubes No Moment
DATA | [5 empty] | local buckling if D/t > 90*(235/fy)
[7 empty] | local |  |  |  |  | Npl,Rd | [8 empty] | d
Ref. No. | Dia. | thick | Yield | f cyl | Length | D/t | buckling | slender- | Test | Uniax. | L/D | EC4 no | Nu cdg | Nu EC4 | K1*Nu | Test | Test | Test | Test | Test | Asfy | Ac | As | slend. | n10 | n20 | coeff. | K1
| mm | mm | N/mm2 | N/mm2 | mm |  | if > 1 | ness | kN | kN |  | eta' kN | kN | kN | kN | Nunia | no eta | Nucdg | NuEC4 | K1*EC | Npl,Rd | mm2 | mm2 |  |  |  |  | Chi'
Giakoumelis & Lam | 2004 | Ref. 101 |  | *
C1 | 114 | 3.87 | 343 | 0.1 | 298.9 | 29.4574 | 0.47772 | 0.093 | 539 | 460 | 2.6219 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.172 | 1.172 | 0.9984 | 8868.0762 | 1338.9562 | 0.093321 | 3.3216 | 0.79666 | 1 | 1
C2 | 115.04 | 5.02 | 343 | 0.1 | 300 | 22.9163 | 0.37165 | 0.096 | 805.8 | 596 | 2.6078 | 596 | 596 | 596 | 596 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.352 | 1.352 | 0.99856 | 8659.013 | 1735.1025 | 0.095617 | 3.2865 | 0.79781 | 1 | 1
C3 | 114.43 | 3.98 | 343 | 25.1 | 300 | 28.7513 | 0.46627 | 0.109 | 948 | 664 | 2.6217 | 697 | 875 | 933 | 933 | 1.43 | 1.36 | 1.08 | 1.016 | 1.016 | 0.67961 | 8903.1625 | 1381.0156 | 0.10878 | 3.0888 | 0.80439 | 1 | 1
C4 | 114.57 | 3.99 | 343 | 74.9 | 300 | 28.7143 | 0.46567 | 0.134 | 1308 | 1044 | 2.6185 | 1144 | 1256 | 1347 | 1347 | 1.25 | 1.14 | 1.04 | 0.971 | 0.971 | 0.41559 | 8923.2429 | 1386.115 | 0.13391 | 2.7275 | 0.81695 | 1 | 1
C5g | 114.43 | 3.82 | 343 | 27.8 | 300 | 29.9555 | 0.4858 | 0.11 | 929 | 667 | 2.6217 | 704 | 871 | 930 | 930 | 1.39 | 1.32 | 1.07 | 0.999 | 0.999 | 0.64674 | 8956.7606 | 1327.4175 | 0.11043 | 3.0643 | 0.80522 | 1 | 1
C6g | 114.26 | 3.93 | 343 | 77.8 | 300 | 29.0738 | 0.4715 | 0.136 | 1359 | 1055 | 2.6256 | 1159 | 1264 | 1357 | 1357 | 1.29 | 1.17 | 1.08 | 1.001 | 1.001 | 0.40313 | 8891.4593 | 1362.1846 | 0.13578 | 2.7014 | 0.81789 | 1 | 1
C7 | 114.88 | 4.91 | 343 | 27.8 | 300.5 | 23.3971 | 0.37944 | 0.11 | 1380 | 787 | 2.6158 | 823 | 1039 | 1100 | 1100 | 1.75 | 1.68 | 1.33 | 1.255 | 1.255 | 0.70697 | 8668.9118 | 1696.3111 | 0.10966 | 3.0758 | 0.80483 | 1 | 1
C8 | 115.04 | 4.92 | 343 | 83.9 | 300 | 23.3821 | 0.3792 | 0.134 | 1787 | 1204 | 2.6078 | 1313 | 1456 | 1555 | 1555 | 1.48 | 1.36 | 1.23 | 1.149 | 1.149 | 0.44464 | 8692.0311 | 1702.0844 | 0.13351 | 2.7331 | 0.81676 | 1 | 1
C9 | 115.02 | 5.02 | 343 | 46.1 | 300.5 | 22.9124 | 0.37158 | 0.118 | 1413 | 934 | 2.6126 | 994 | 1191 | 1263 | 1263 | 1.51 | 1.42 | 1.19 | 1.119 | 1.119 | 0.59862 | 8655.7146 | 1734.7871 | 0.11789 | 2.9553 | 0.80894 | 1 | 1
C10g | 114.49 | 3.75 | 343 | 46.1 | 299.3 | 30.5307 | 0.49513 | 0.12 | 1038 | 800 | 2.6142 | 862 | 1001 | 1072 | 1072 | 1.3 | 1.2 | 1.04 | 0.968 | 0.968 | 0.51913 | 8990.341 | 1304.6246 | 0.12047 | 2.918 | 0.81023 | 1 | 1
C11 | 114.29 | 3.75 | 343 | 46.1 | 300 | 30.4773 | 0.49427 | 0.121 | 1067 | 798 | 2.6249 | 860 | 998 | 1068 | 1068 | 1.34 | 1.24 | 1.07 | 0.999 | 0.999 | 0.51939 | 8956.7606 | 1302.2684 | 0.12097 | 2.9108 | 0.81049 | 1 | 1
C12 | 114.3 | 3.85 | 343 | 25.5 | 300 | 29.6883 | 0.48147 | 0.109 | 998 | 652 | 2.6247 | 686 | 857 | 914 | 914 | 1.53 | 1.45 | 1.16 | 1.092 | 1.092 | 0.66795 | 8924.9173 | 1335.907 | 0.10922 | 3.0822 | 0.80461 | 1 | 1
C13g | 114.09 | 3.85 | 343 | 25.5 | 300.5 | 29.6338 | 0.48059 | 0.11 | 948 | 650 | 2.6339 | 684 | 855 | 911 | 911 | 1.46 | 1.39 | 1.11 | 1.041 | 1.041 | 0.66863 | 8889.7881 | 1333.367 | 0.10958 | 3.0769 | 0.80479 | 1 | 1
C14 | 114.54 | 3.84 | 343 | 79.1 | 300 | 29.8281 | 0.48374 | 0.136 | 1359 | 1061 | 2.6192 | 1167 | 1266 | 1362 | 1362 | 1.28 | 1.16 | 1.07 | 0.998 | 0.998 | 0.39251 | 8968.5066 | 1335.4531 | 0.13648 | 2.6918 | 0.81824 | 1 | 1
C15g | 114.37 | 3.85 | 343 | 79.1 | 299.5 | 29.7065 | 0.48176 | 0.136 | 1182 | 1059 | 2.6187 | 1165 | 1265 | 1360 | 1360 | 1.12 | 1.01 | 0.93 | 0.869 | 0.869 | 0.39357 | 8936.6424 | 1336.7537 | 0.13638 | 2.6932 | 0.81819 | 1 | 1
0
Ellobody et al | 2006 | Ref. 102 |  | * | [17 empty] | #VALUE!
CC6-C-0 | 238 | 4.54 | 507 | 0.1 | 714 | 52.4229 | 1.2567 | 0.12 | 1768 | 1692 | 3 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.045 | 1.045 | 0.99776 | 41158.2846 | 3329.7998 | 0.11987 | 2.9266 | 0.80994 | 1 | 1
CC6-D-0 | 360 | 4.54 | 525 | 0.1 | 1080 | 79.2952 | 1.9683 | 0.113 | 2778 | 2670 | 3 | 2671 | 2671 | 2671 | 2671 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.99651 | 96717.7161 | 5069.8647 | 0.11342 | 3.0204 | 0.80671 | 1 | 1
CC6-C-2 | 239 | 4.54 | 507 | 25.4 | 717 | 52.6432 | 1.2619 | 0.142 | 3035 | 2592 | 3 | 2750 | 3390 | 3493 | 3493 | 1.17 | 1.1 | 0.9 | 0.869 | 0.869 | 0.61652 | 41518.6566 | 3344.0626 | 0.14188 | 2.6174 | 0.82094 | 1 | 1
CC6-C-4-2 | 238 | 4.54 | 507 | 40.5 | 714 | 52.4229 | 1.2567 | 0.154 | 3647 | 3105 | 3 | 3355 | 3900 | 4042 | 4042 | 1.17 | 1.09 | 0.94 | 0.902 | 0.902 | 0.50319 | 41158.2846 | 3329.7998 | 0.15364 | 2.4589 | 0.82682 | 1 | 1
CC6-C-8 | 238 | 4.54 | 507 | 77 | 714 | 52.4229 | 1.2567 | 0.178 | 5578 | 4382 | 3 | 4857 | 5177 | 5440 | 5440 | 1.27 | 1.15 | 1.08 | 1.025 | 1.025 | 0.34758 | 41158.2846 | 3329.7998 | 0.17801 | 2.1455 | 0.839 | 1 | 1
CC6-D-2 | 361 | 4.54 | 525 | 35.4 | 1083 | 79.5154 | 1.9738 | 0.153 | 5633 | 5596 | 3 | 6113 | 6880 | 7238 | 7238 | 1.01 | 0.92 | 0.82 | 0.778 | 0.778 | 0.43664 | 97269.7252 | 5084.1276 | 0.15251 | 2.474 | 0.82625 | 1 | 1
CC6-D-4-1 | 361 | 4.54 | 525 | 41.1 | 1083 | 79.5154 | 1.9738 | 0.158 | 7260 | 6067 | 3 | 6667 | 7351 | 7755 | 7755 | 1.2 | 1.09 | 0.99 | 0.936 | 0.936 | 0.40036 | 97269.7252 | 5084.1276 | 0.15768 | 2.4056 | 0.82884 | 1 | 1
CC6-D-8 | 360 | 4.54 | 525 | 85.1 | 1080 | 79.2952 | 1.9683 | 0.191 | 11505 | 9658 | 3 | 10892 | 10938 | 11753 | 11753 | 1.19 | 1.06 | 1.05 | 0.979 | 0.979 | 0.24437 | 96717.7161 | 5069.8647 | 0.1911 | 1.9855 | 0.84555 | 1 | 1
0
Bai & Li | 2003 | Ref. 103 |  | * | [17 empty] | #VALUE!
GZSJ-1 | 164 | 3.8 | 342 | 24.2 | 520 | 43.1579 | 0.69787 | 0.132 | 1639 | 1049 | 3.1707 | 1119 | 1353 | 1418 | 1418 | 1.56 | 1.46 | 1.21 | 1.156 | 1.156 | 0.58451 | 19211.5891 | 1912.4755 | 0.13197 | 2.7547 | 0.81598 | 1 | 1
GZSJ-2 | 164 | 3.8 | 342 | 24.2 | 520 | 43.1579 | 0.69787 | 0.132 | 1639 | 1049 | 3.1707 | 1119 | 1353 | 1418 | 1418 | 1.56 | 1.46 | 1.21 | 1.156 | 1.156 | 0.58451 | 19211.5891 | 1912.4755 | 0.13197 | 2.7547 | 0.81598 | 1 | 1
GZSJ-3 | 164 | 3.8 | 342 | 24.2 | 520 | 43.1579 | 0.69787 | 0.132 | 1639 | 1049 | 3.1707 | 1119 | 1353 | 1418 | 1418 | 1.56 | 1.46 | 1.21 | 1.156 | 1.156 | 0.58451 | 19211.5891 | 1912.4755 | 0.13197 | 2.7547 | 0.81598 | 1 | 1
GZSJ-4 | 159 | 4.8 | 366 | 24.2 | 520 | 33.125 | 0.57323 | 0.138 | 1907 | 1212 | 3.2704 | 1275 | 1597 | 1638 | 1638 | 1.57 | 1.5 | 1.19 | 1.164 | 1.164 | 0.66749 | 17530.3661 | 2325.2807 | 0.13827 | 2.667 | 0.81914 | 1 | 1
GZSJ-5 | 159 | 4.8 | 366 | 24.2 | 520 | 33.125 | 0.57323 | 0.138 | 1907 | 1212 | 3.2704 | 1275 | 1597 | 1638 | 1638 | 1.57 | 1.5 | 1.19 | 1.164 | 1.164 | 0.66749 | 17530.3661 | 2325.2807 | 0.13827 | 2.667 | 0.81914 | 1 | 1
GZSJ-6 | 159 | 4.8 | 366 | 24.2 | 520 | 33.125 | 0.57323 | 0.138 | 1907 | 1212 | 3.2704 | 1275 | 1597 | 1638 | 1638 | 1.57 | 1.5 | 1.19 | 1.164 | 1.164 | 0.66749 | 17530.3661 | 2325.2807 | 0.13827 | 2.667 | 0.81914 | 1 | 1
GZSJ-7 | 159 | 5.2 | 379 | 24.2 | 520 | 30.5769 | 0.54793 | 0.14 | 2037 | 1309 | 3.2704 | 1372 | 1737 | 1769 | 1769 | 1.56 | 1.48 | 1.17 | 1.151 | 1.151 | 0.69406 | 17343.1272 | 2512.5196 | 0.13986 | 2.6451 | 0.81993 | 1 | 1
GZSJ-8 | 159 | 5.2 | 379 | 24.2 | 520 | 30.5769 | 0.54793 | 0.14 | 2037 | 1309 | 3.2704 | 1372 | 1737 | 1769 | 1769 | 1.56 | 1.48 | 1.17 | 1.151 | 1.151 | 0.69406 | 17343.1272 | 2512.5196 | 0.13986 | 2.6451 | 0.81993 | 1 | 1
GZSJ-9 | 159 | 5.2 | 379 | 24.2 | 520 | 30.5769 | 0.54793 | 0.14 | 2037 | 1309 | 3.2704 | 1372 | 1737 | 1769 | 1769 | 1.56 | 1.48 | 1.17 | 1.151 | 1.151 | 0.69406 | 17343.1272 | 2512.5196 | 0.13986 | 2.6451 | 0.81993 | 1 | 1
GZSJ-10 | 159 | 6.3 | 360 | 24.2 | 520 | 25.2381 | 0.42958 | 0.137 | 2177 | 1434 | 3.2704 | 1495 | 1911 | 1942 | 1942 | 1.52 | 1.46 | 1.14 | 1.121 | 1.121 | 0.72776 | 16833.4039 | 3022.2429 | 0.13727 | 2.6808 | 0.81864 | 1 | 1
GZSJ-11 | 159 | 6.3 | 360 | 24.2 | 520 | 25.2381 | 0.42958 | 0.137 | 2177 | 1434 | 3.2704 | 1495 | 1911 | 1942 | 1942 | 1.52 | 1.46 | 1.14 | 1.121 | 1.121 | 0.72776 | 16833.4039 | 3022.2429 | 0.13727 | 2.6808 | 0.81864 | 1 | 1
GZSJ-12 | 159 | 6.3 | 360 | 24.2 | 520 | 25.2381 | 0.42958 | 0.137 | 2177 | 1434 | 3.2704 | 1495 | 1911 | 1942 | 1942 | 1.52 | 1.46 | 1.14 | 1.121 | 1.121 | 0.72776 | 16833.4039 | 3022.2429 | 0.13727 | 2.6808 | 0.81864 | 1 | 1
0
Zhang | 2003 | [20 empty] | 3151023.8446
L-A-1-92h | 167.4 | 3.32 | 354 | 40.6 | 503 | 50.4217 | 0.84394 | 0.141 | 1704 | 1306 | 3.0048 | 1430 | 1591 | 1695 | 1695 | 1.3 | 1.19 | 1.07 | 1.005 | 1.005 | 0.42365 | 20297.6512 | 1711.3684 | 0.14137 | 2.6244 | 0.82068 | 1 | 1
L-A-2-99h | 167.3 | 3.35 | 354 | 40.6 | 502 | 49.9403 | 0.83588 | 0.141 | 1668 | 1310 | 3.0006 | 1433 | 1597 | 1701 | 1701 | 1.27 | 1.16 | 1.04 | 0.981 | 0.981 | 0.42625 | 20257.268 | 1725.4644 | 0.14105 | 2.6289 | 0.82052 | 1 | 1
L-A-3-98h | 167.5 | 3.33 | 354 | 40.6 | 503 | 50.3003 | 0.84191 | 0.141 | 1700 | 1309 | 3.003 | 1433 | 1595 | 1699 | 1699 | 1.3 | 1.19 | 1.07 | 1.001 | 1.001 | 0.42427 | 20317.858 | 1717.4647 | 0.14126 | 2.6259 | 0.82063 | 1 | 1
L-B-1-85h | 138.9 | 3.29 | 331.7 | 35.7 | 419 | 42.2188 | 0.66213 | 0.134 | 1140 | 882 | 3.0166 | 956 | 1098 | 1165 | 1165 | 1.29 | 1.19 | 1.04 | 0.979 | 0.979 | 0.48632 | 13751.2056 | 1401.6429 | 0.13401 | 2.7261 | 0.81701 | 1 | 1
L-B-2-88h | 139 | 3.29 | 331.7 | 35.7 | 419 | 42.2492 | 0.6626 | 0.134 | 1220 | 883 | 3.0144 | 957 | 1099 | 1167 | 1167 | 1.38 | 1.27 | 1.11 | 1.045 | 1.045 | 0.48617 | 13771.9982 | 1402.6765 | 0.13392 | 2.7274 | 0.81696 | 1 | 1
L-B-3-89h | 139.5 | 3.37 | 331.7 | 35.7 | 419 | 41.3947 | 0.6492 | 0.133 | 1180 | 898 | 3.0036 | 972 | 1119 | 1188 | 1188 | 1.31 | 1.21 | 1.05 | 0.993 | 0.993 | 0.49183 | 13842.8107 | 1441.2308 | 0.13322 | 2.7372 | 0.81661 | 1 | 1
L-C-1-87h | 139.9 | 3.58 | 325.3 | 35.7 | 416 | 39.0782 | 0.60105 | 0.131 | 1222 | 919 | 2.9736 | 993 | 1148 | 1220 | 1220 | 1.33 | 1.23 | 1.06 | 1.002 | 1.002 | 0.50226 | 13838.6402 | 1533.1773 | 0.13073 | 2.772 | 0.81537 | 1 | 1
L-C-2-101h | 139.9 | 3.54 | 325.3 | 35.7 | 421 | 39.5198 | 0.60784 | 0.132 | 1242 | 914 | 3.0093 | 988 | 1141 | 1211 | 1211 | 1.36 | 1.26 | 1.09 | 1.026 | 1.026 | 0.49931 | 13855.3258 | 1516.4917 | 0.1324 | 2.7486 | 0.8162 | 1 | 1
L-C-3-30h | 139.9 | 3.48 | 325.3 | 35.7 | 419 | 40.2011 | 0.61832 | 0.132 | 1300 | 906 | 2.995 | 981 | 1130 | 1201 | 1201 | 1.43 | 1.33 | 1.15 | 1.082 | 1.082 | 0.49456 | 13880.3731 | 1491.4444 | 0.13196 | 2.7548 | 0.81598 | 1 | 1
L-E-1-15h | 133.4 | 5.21 | 351 | 37.2 | 396 | 25.6046 | 0.42493 | 0.131 | 1612 | 1112 | 2.9685 | 1178 | 1435 | 1493 | 1493 | 1.45 | 1.37 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 0.62518 | 11878.4225 | 2098.1747 | 0.13096 | 2.7688 | 0.81548 | 1 | 1
L-E-2-25h | 133.2 | 5.06 | 351 | 37.2 | 397 | 26.3241 | 0.43687 | 0.132 | 1580 | 1091 | 2.9805 | 1158 | 1406 | 1464 | 1464 | 1.45 | 1.36 | 1.12 | 1.079 | 1.079 | 0.61742 | 11897.748 | 2036.9718 | 0.1317 | 2.7585 | 0.81585 | 1 | 1
L-E-3-13h | 133.4 | 5.23 | 351 | 37.2 | 398 | 25.5067 | 0.4233 | 0.132 | 1640 | 1115 | 2.9835 | 1181 | 1439 | 1495 | 1495 | 1.47 | 1.39 | 1.14 | 1.097 | 1.097 | 0.62589 | 11870.6967 | 2105.9005 | 0.13163 | 2.7594 | 0.81581 | 1 | 1
M-A-1-97h | 167 | 3.37 | 354 | 56.5 | 503 | 49.5549 | 0.82943 | 0.154 | 2075 | 1582 | 3.012 | 1753 | 1870 | 2001 | 2001 | 1.31 | 1.18 | 1.11 | 1.037 | 1.037 | 0.34984 | 20171.587 | 1732.3778 | 0.15378 | 2.4571 | 0.82689 | 1 | 1
M-A-2-100h | 167.1 | 3.33 | 354 | 56.5 | 503 | 50.1802 | 0.8399 | 0.154 | 2105 | 1577 | 3.0102 | 1749 | 1862 | 1994 | 1994 | 1.33 | 1.2 | 1.13 | 1.056 | 1.056 | 0.34677 | 20216.9249 | 1713.2801 | 0.15391 | 2.4554 | 0.82695 | 1 | 1
M-A-3-95h | 167.8 | 3.33 | 354 | 56.5 | 504 | 50.3904 | 0.84341 | 0.154 | 2055 | 1589 | 3.0036 | 1761 | 1875 | 2008 | 2008 | 1.29 | 1.17 | 1.1 | 1.023 | 1.023 | 0.34588 | 20393.7227 | 1720.6031 | 0.15362 | 2.4592 | 0.82681 | 1 | 1
M-B-1-20h | 138.6 | 3.31 | 331.7 | 50 | 418 | 41.8731 | 0.65671 | 0.145 | 1490 | 1048 | 3.0159 | 1151 | 1264 | 1347 | 1347 | 1.42 | 1.29 | 1.18 | 1.106 | 1.106 | 0.40543 | 13680.6282 | 1406.836 | 0.14473 | 2.5786 | 0.82237 | 1 | 1
M-B-2-26h | 138.9 | 3.36 | 331.7 | 50 | 420 | 41.3393 | 0.64833 | 0.145 | 1520 | 1058 | 3.0238 | 1161 | 1277 | 1360 | 1360 | 1.44 | 1.31 | 1.19 | 1.118 | 1.118 | 0.40876 | 13722.1223 | 1430.7262 | 0.14491 | 2.5761 | 0.82246 | 1 | 1
M-B-3-90h | 138.6 | 3.3 | 331.7 | 50 | 420 | 42 | 0.6587 | 0.145 | 1500 | 1047 | 3.0303 | 1150 | 1262 | 1345 | 1345 | 1.43 | 1.3 | 1.19 | 1.115 | 1.115 | 0.40458 | 13684.7748 | 1402.6894 | 0.14548 | 2.5684 | 0.82274 | 1 | 1
M-C-1-120h | 140.3 | 3.62 | 325.3 | 49.1 | 418 | 38.7569 | 0.59611 | 0.141 | 1582 | 1086 | 2.9793 | 1188 | 1319 | 1405 | 1405 | 1.46 | 1.33 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.42563 | 13905.443 | 1554.4019 | 0.14058 | 2.6352 | 0.82029 | 1 | 1
M-C-2-96h | 140 | 3.6 | 325.3 | 49.1 | 418 | 38.8889 | 0.59814 | 0.141 | 1582 | 1080 | 2.9857 | 1182 | 1311 | 1397 | 1397 | 1.46 | 1.34 | 1.21 | 1.132 | 1.132 | 0.42455 | 13851.1535 | 1542.6473 | 0.14096 | 2.63 | 0.82048 | 1 | 1
M-C-3-86h | 139.7 | 3.61 | 325.3 | 49.1 | 420 | 38.6981 | 0.5952 | 0.142 | 1540 | 1077 | 3.0064 | 1179 | 1308 | 1392 | 1392 | 1.43 | 1.31 | 1.18 | 1.106 | 1.106 | 0.42585 | 13784.4813 | 1543.4167 | 0.14187 | 2.6176 | 0.82093 | 1 | 1
M-E-1-21h | 133.4 | 5.17 | 351 | 56.5 | 396 | 25.8027 | 0.42822 | 0.141 | 1810 | 1302 | 2.9685 | 1403 | 1624 | 1697 | 1697 | 1.39 | 1.29 | 1.11 | 1.067 | 1.067 | 0.52105 | 11893.8816 | 2082.7156 | 0.1414 | 2.6239 | 0.8207 | 1 | 1
M-E-2-27h | 133.2 | 5.03 | 351 | 56.5 | 396 | 26.4811 | 0.43947 | 0.142 | 1770 | 1283 | 2.973 | 1384 | 1596 | 1670 | 1670 | 1.38 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 0.51366 | 11909.3508 | 2025.369 | 0.14197 | 2.6162 | 0.82098 | 1 | 1
M-E-3-23h | 133.2 | 5.07 | 351 | 56.5 | 397 | 26.2722 | 0.43601 | 0.142 | 1835 | 1288 | 2.9805 | 1388 | 1603 | 1675 | 1675 | 1.42 | 1.32 | 1.14 | 1.096 | 1.096 | 0.51609 | 11893.8816 | 2040.8382 | 0.14219 | 2.6132 | 0.8211 | 1 | 1
H-B-1-310h | 138.9 | 3.28 | 331.7 | 61.7 | 420 | 42.3476 | 0.66415 | 0.153 | 1688 | 1185 | 3.0238 | 1312 | 1400 | 1497 | 1497 | 1.42 | 1.29 | 1.21 | 1.128 | 1.128 | 0.35331 | 13755.3629 | 1397.4857 | 0.15343 | 2.4618 | 0.82671 | 1 | 1
H-B-2-309h | 138.7 | 3.28 | 331.7 | 61.7 | 418 | 42.2866 | 0.66319 | 0.153 | 1680 | 1182 | 3.0137 | 1309 | 1397 | 1494 | 1494 | 1.42 | 1.28 | 1.2 | 1.124 | 1.124 | 0.3536 | 13713.8185 | 1395.4248 | 0.1529 | 2.4687 | 0.82645 | 1 | 1
H-B-3-312h | 139 | 3.29 | 331.7 | 61.7 | 418 | 42.2492 | 0.6626 | 0.153 | 1629 | 1188 | 3.0072 | 1315 | 1403 | 1502 | 1502 | 1.37 | 1.24 | 1.16 | 1.085 | 1.085 | 0.35382 | 13771.9982 | 1402.6765 | 0.15256 | 2.4733 | 0.82628 | 1 | 1
H-D-1-311h | 159.3 | 5.36 | 356.3 | 61.7 | 477 | 29.7201 | 0.50068 | 0.148 | 2480 | 1833 | 2.9944 | 1993 | 2246 | 2358 | 2358 | 1.35 | 1.24 | 1.1 | 1.052 | 1.052 | 0.46342 | 17338.4591 | 2592.1854 | 0.14796 | 2.5349 | 0.82398 | 1 | 1
H-D-2-308h | 160.2 | 5.01 | 356.3 | 61.7 | 476 | 31.976 | 0.53868 | 0.148 | 2440 | 1799 | 2.9713 | 1963 | 2192 | 2310 | 2310 | 1.36 | 1.24 | 1.11 | 1.056 | 1.056 | 0.44335 | 17713.8919 | 2442.5937 | 0.14798 | 2.5346 | 0.82399 | 1 | 1
H-D-3-324h | 159.3 | 5.07 | 356.3 | 61.7 | 478 | 31.4201 | 0.52931 | 0.149 | 2460 | 1792 | 3.0006 | 1953 | 2186 | 2299 | 2299 | 1.37 | 1.26 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 0.44817 | 17474.0889 | 2456.5556 | 0.14915 | 2.5189 | 0.82458 | 1 | 1
H-E-1-322h | 133.3 | 5.1 | 351 | 61.7 | 396 | 26.1373 | 0.43377 | 0.144 | 1930 | 1345 | 2.9707 | 1455 | 1663 | 1740 | 1740 | 1.43 | 1.33 | 1.16 | 1.109 | 1.109 | 0.49551 | 11901.615 | 2054.0357 | 0.14433 | 2.584 | 0.82217 | 1 | 1
H-E-2-306h | 133.4 | 5.2 | 351 | 61.7 | 396 | 25.6538 | 0.42574 | 0.144 | 1955 | 1358 | 2.9685 | 1468 | 1681 | 1758 | 1758 | 1.44 | 1.33 | 1.16 | 1.112 | 1.112 | 0.50075 | 11882.2863 | 2094.3109 | 0.14396 | 2.5891 | 0.82198 | 1 | 1
H-E-3-323h | 133.1 | 5.04 | 351 | 61.7 | 397 | 26.4087 | 0.43827 | 0.145 | 1955 | 1335 | 2.9827 | 1445 | 1649 | 1725 | 1725 | 1.46 | 1.35 | 1.19 | 1.133 | 1.133 | 0.49253 | 11886.1508 | 2027.6538 | 0.14508 | 2.5738 | 0.82254 | 1 | 1
H-F-1-307h | 133.3 | 5.43 | 392 | 61.7 | 397 | 24.5488 | 0.45499 | 0.148 | 1820 | 1473 | 2.9782 | 1582 | 1846 | 1907 | 1907 | 1.24 | 1.15 | 0.99 | 0.954 | 0.954 | 0.5405 | 11774.3362 | 2181.3145 | 0.14808 | 2.5332 | 0.82404 | 1 | 1
H-F-2-313h | 133.1 | 5.44 | 392 | 61.7 | 397 | 24.4669 | 0.45348 | 0.148 | 1915 | 1471 | 2.9827 | 1579 | 1843 | 1904 | 1904 | 1.3 | 1.21 | 1.04 | 1.006 | 1.006 | 0.54164 | 11732.062 | 2181.7427 | 0.14824 | 2.5311 | 0.82412 | 1 | 1
H-F-3-314h | 133.1 | 5.43 | 392 | 61.7 | 397 | 24.512 | 0.45431 | 0.148 | 1930 | 1469 | 2.9827 | 1578 | 1842 | 1903 | 1903 | 1.31 | 1.22 | 1.05 | 1.014 | 1.014 | 0.54103 | 11735.902 | 2177.9027 | 0.14827 | 2.5307 | 0.82414 | 1 | 1
[5 empty] | "stub" 3*D | [16 empty] | 0
Sakino et al | 2004 | Ref. 106 |  |  | assumed | [5 empty] | L=3*D | [10 empty] | #VALUE!
CC4-A-2 | 149 | 2.96 | 308 | 25.4 | 447 | 50.3378 | 0.73305 | 0.123 | 941 | 765 | 3 | 827 | 962 | 1031 | 1031 | 1.23 | 1.14 | 0.98 | 0.913 | 0.913 | 0.50578 | 16078.5786 | 1358.0424 | 0.12326 | 2.878 | 0.81163 | 1 | 1
CC4-A-4-1 | 149 | 2.96 | 308 | 40.5 | 447 | 50.3378 | 0.73305 | 0.137 | 1064 | 972 | 3 | 1069 | 1168 | 1258 | 1258 | 1.09 | 1 | 0.91 | 0.846 | 0.846 | 0.39128 | 16078.5786 | 1358.0424 | 0.13706 | 2.6837 | 0.81853 | 1 | 1
CC4-A-4-2 | 149 | 2.96 | 308 | 40.5 | 447 | 50.3378 | 0.73305 | 0.137 | 1080 | 972 | 3 | 1069 | 1168 | 1258 | 1258 | 1.11 | 1.01 | 0.92 | 0.859 | 0.859 | 0.39128 | 16078.5786 | 1358.0424 | 0.13706 | 2.6837 | 0.81853 | 1 | 1
CC4-A-8 | 149 | 2.96 | 308 | 77 | 447 | 50.3378 | 0.73305 | 0.164 | 1781 | 1471 | 3 | 1656 | 1667 | 1814 | 1814 | 1.21 | 1.08 | 1.07 | 0.982 | 0.982 | 0.25258 | 16078.5786 | 1358.0424 | 0.16443 | 2.3177 | 0.83222 | 1 | 1
CC4-C-2 | 301 | 2.96 | 279 | 25.4 | 903 | 101.6892 | 1.3414 | 0.126 | 2382 | 2250 | 3 | 2510 | 2625 | 2897 | 2897 | 1.06 | 0.95 | 0.91 | 0.822 | 0.822 | 0.30807 | 68386.3368 | 2771.5074 | 0.12636 | 2.8337 | 0.81318 | 1 | 1
CC4-C-4-1 | 300 | 2.96 | 279 | 41.1 | 900 | 101.3514 | 1.337 | 0.146 | 3277 | 3144 | 3 | 3562 | 3517 | 3905 | 3905 | 1.04 | 0.92 | 0.93 | 0.839 | 0.839 | 0.21635 | 67923.6117 | 2762.2083 | 0.14578 | 2.5644 | 0.82289 | 1 | 1
CC4-C-4-2 | 300 | 2.96 | 279 | 41.1 | 900 | 101.3514 | 1.337 | 0.146 | 3152 | 3144 | 3 | 3562 | 3517 | 3905 | 3905 | 1 | 0.88 | 0.9 | 0.807 | 0.807 | 0.21635 | 67923.6117 | 2762.2083 | 0.14578 | 2.5644 | 0.82289 | 1 | 1
CC4-C-8 | 301 | 2.96 | 279 | 80.3 | 903 | 101.6892 | 1.3414 | 0.182 | 5540 | 5441 | 3 | 6265 | 5816 | 6535 | 6535 | 1.02 | 0.88 | 0.95 | 0.848 | 0.848 | 0.12342 | 68386.3368 | 2771.5074 | 0.18215 | 2.0943 | 0.84107 | 1 | 1
CC4-D-2 | 450 | 2.96 | 279 | 25.4 | 1350 | 152.027 | 2.0055 | 0.13 | 4415 | 4504 | 3 | 5094 | 5072 | 5671 | 5671 | 0.98 | 0.87 | 0.87 | 0.779 | 0.779 | 0.22768 | 154886.0198 | 4157.0752 | 0.12982 | 2.7848 | 0.81491 | 1 | 1
CC4-D-4-1 | 450 | 2.96 | 279 | 41.1 | 1350 | 152.027 | 2.0055 | 0.151 | 6870 | 6571 | 3 | 7526 | 7139 | 8031 | 8031 | 1.05 | 0.91 | 0.96 | 0.855 | 0.855 | 0.15411 | 154886.0198 | 4157.0752 | 0.15142 | 2.4885 | 0.82571 | 1 | 1
CC4-D-4-2 | 450 | 2.96 | 279 | 41.1 | 1350 | 152.027 | 2.0055 | 0.151 | 6985 | 6571 | 3 | 7526 | 7139 | 8031 | 8031 | 1.06 | 0.93 | 0.98 | 0.87 | 0.87 | 0.15411 | 154886.0198 | 4157.0752 | 0.15142 | 2.4885 | 0.82571 | 1 | 1
CC4-D-8 | 450 | 2.96 | 279 | 85.1 | 1350 | 152.027 | 2.0055 | 0.194 | 11665 | 12364 | 3 | 14341 | 12932 | 14717 | 14717 | 0.94 | 0.81 | 0.9 | 0.793 | 0.793 | 0.080875 | 154886.0198 | 4157.0752 | 0.19438 | 1.9463 | 0.84719 | 1 | 1
CC6-A-2 | 122 | 4.54 | 576 | 25.4 | 366 | 26.8722 | 0.73184 | 0.151 | 1509 | 1181 | 3 | 1219 | 1608 | 1586 | 1586 | 1.28 | 1.24 | 0.94 | 0.951 | 0.951 | 0.79162 | 10014.5521 | 1675.3117 | 0.15104 | 2.4935 | 0.82552 | 1 | 1
CC6-A-4-1 | 122 | 4.54 | 576 | 40.5 | 366 | 26.8722 | 0.73184 | 0.158 | 1657 | 1310 | 3 | 1371 | 1736 | 1721 | 1721 | 1.26 | 1.21 | 0.95 | 0.963 | 0.963 | 0.70385 | 10014.5521 | 1675.3117 | 0.15808 | 2.4003 | 0.82904 | 1 | 1
CC6-A-4-2 | 122 | 4.54 | 576 | 40.5 | 366 | 26.8722 | 0.73184 | 0.158 | 1663 | 1310 | 3 | 1371 | 1736 | 1721 | 1721 | 1.27 | 1.21 | 0.96 | 0.966 | 0.966 | 0.70385 | 10014.5521 | 1675.3117 | 0.15808 | 2.4003 | 0.82904 | 1 | 1
CC6-A-8 | 122 | 4.54 | 576 | 77 | 366 | 26.8722 | 0.73184 | 0.174 | 2100 | 1620 | 3 | 1736 | 2047 | 2050 | 2050 | 1.3 | 1.21 | 1.03 | 1.024 | 1.024 | 0.55586 | 10014.5521 | 1675.3117 | 0.17395 | 2.1964 | 0.83697 | 1 | 1
CC6-C-2 | 239 | 4.54 | 507 | 25.4 | 717 | 52.6432 | 1.2619 | 0.142 | 3035 | 2592 | 3 | 2750 | 3390 | 3493 | 3493 | 1.17 | 1.1 | 0.9 | 0.869 | 0.869 | 0.61652 | 41518.6566 | 3344.0626 | 0.14188 | 2.6174 | 0.82094 | 1 | 1
CC6-C-4-1 | 238 | 4.54 | 507 | 40.5 | 714 | 52.4229 | 1.2567 | 0.154 | 3583 | 3105 | 3 | 3355 | 3900 | 4042 | 4042 | 1.15 | 1.07 | 0.92 | 0.886 | 0.886 | 0.50319 | 41158.2846 | 3329.7998 | 0.15364 | 2.4589 | 0.82682 | 1 | 1
CC6-C-4-2 | 238 | 4.54 | 507 | 40.5 | 714 | 52.4229 | 1.2567 | 0.154 | 3647 | 3105 | 3 | 3355 | 3900 | 4042 | 4042 | 1.17 | 1.09 | 0.94 | 0.902 | 0.902 | 0.50319 | 41158.2846 | 3329.7998 | 0.15364 | 2.4589 | 0.82682 | 1 | 1
CC6-C-8 | 238 | 4.54 | 507 | 77 | 714 | 52.4229 | 1.2567 | 0.178 | 5578 | 4382 | 3 | 4857 | 5177 | 5440 | 5440 | 1.27 | 1.15 | 1.08 | 1.025 | 1.025 | 0.34758 | 41158.2846 | 3329.7998 | 0.17801 | 2.1455 | 0.839 | 1 | 1
CC6-D-2 | 361 | 4.54 | 525 | 25.4 | 1083 | 79.5154 | 1.9738 | 0.143 | 5633 | 4769 | 3 | 5140 | 6053 | 6336 | 6336 | 1.18 | 1.1 | 0.93 | 0.889 | 0.889 | 0.51929 | 97269.7252 | 5084.1276 | 0.14275 | 2.6055 | 0.82138 | 1 | 1
CC6-D-4-1 | 361 | 4.54 | 525 | 41.1 | 1083 | 79.5154 | 1.9738 | 0.158 | 7260 | 6067 | 3 | 6667 | 7351 | 7755 | 7755 | 1.2 | 1.09 | 0.99 | 0.936 | 0.936 | 0.40036 | 97269.7252 | 5084.1276 | 0.15768 | 2.4056 | 0.82884 | 1 | 1
CC6-D-4-2 | 360 | 4.54 | 525 | 41.1 | 1080 | 79.2952 | 1.9683 | 0.158 | 7045 | 6041 | 3 | 6637 | 7320 | 7722 | 7722 | 1.17 | 1.06 | 0.96 | 0.912 | 0.912 | 0.40104 | 96717.7161 | 5069.8647 | 0.15766 | 2.4058 | 0.82883 | 1 | 1
CC6-D-8 | 360 | 4.54 | 525 | 85.1 | 1080 | 79.2952 | 1.9683 | 0.191 | 11505 | 9658 | 3 | 10892 | 10938 | 11753 | 11753 | 1.19 | 1.06 | 1.05 | 0.979 | 0.979 | 0.24437 | 96717.7161 | 5069.8647 | 0.1911 | 1.9855 | 0.84555 | 1 | 1
CC8-A-2 | 108 | 6.47 | 853 | 25.4 | 324 | 16.6924 | 0.67322 | 0.184 | 2275 | 1914 | 3 | 1941 | 2625 | 2413 | 2413 | 1.19 | 1.17 | 0.87 | 0.943 | 0.943 | 0.90693 | 7097.1733 | 2063.709 | 0.18434 | 2.0674 | 0.84217 | 1 | 1
CC8-A-4-1 | 109 | 6.47 | 853 | 40.5 | 327 | 16.847 | 0.67946 | 0.188 | 2446 | 2027 | 3 | 2071 | 2748 | 2537 | 2537 | 1.21 | 1.18 | 0.89 | 0.964 | 0.964 | 0.85837 | 7247.2786 | 2084.0351 | 0.18771 | 2.0263 | 0.84386 | 1 | 1
CC8-A-4-2 | 108 | 6.47 | 853 | 40.5 | 324 | 16.6924 | 0.67322 | 0.188 | 2402 | 2005 | 3 | 2048 | 2717 | 2507 | 2507 | 1.2 | 1.17 | 0.88 | 0.958 | 0.958 | 0.85954 | 7097.1733 | 2063.709 | 0.18785 | 2.0247 | 0.84392 | 1 | 1
CC8-C-8 | 108 | 6.47 | 853 | 77 | 324 | 16.6924 | 0.67322 | 0.197 | 2713 | 2225 | 3 | 2307 | 2937 | 2736 | 2736 | 1.22 | 1.18 | 0.92 | 0.992 | 0.992 | 0.76304 | 7097.1733 | 2063.709 | 0.19666 | 1.9192 | 0.84833 | 1 | 1
CC8-C-2 | 222 | 6.47 | 843 | 25.4 | 666 | 34.3122 | 1.3676 | 0.174 | 4964 | 4434 | 3 | 4565 | 6114 | 5819 | 5819 | 1.12 | 1.09 | 0.81 | 0.853 | 0.853 | 0.809 | 34326.6706 | 4380.8844 | 0.17352 | 2.2017 | 0.83676 | 1 | 1
CC8-C-4-1 | 222 | 6.47 | 843 | 40.5 | 666 | 34.3122 | 1.3676 | 0.18 | 5638 | 4875 | 3 | 5083 | 6555 | 6280 | 6280 | 1.16 | 1.11 | 0.86 | 0.898 | 0.898 | 0.72656 | 34326.6706 | 4380.8844 | 0.18012 | 2.1193 | 0.84006 | 1 | 1
CC8-C-4-2 | 222 | 6.47 | 843 | 40.5 | 666 | 34.3122 | 1.3676 | 0.18 | 5714 | 4875 | 3 | 5083 | 6555 | 6280 | 6280 | 1.17 | 1.12 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.72656 | 34326.6706 | 4380.8844 | 0.18012 | 2.1193 | 0.84006 | 1 | 1
CC8-C-8 | 222 | 6.47 | 843 | 77 | 666 | 34.3122 | 1.3676 | 0.196 | 7304 | 5940 | 3 | 6336 | 7620 | 7403 | 7403 | 1.23 | 1.15 | 0.96 | 0.987 | 0.987 | 0.58287 | 34326.6706 | 4380.8844 | 0.19561 | 1.9317 | 0.8478 | 1 | 1
CC8-D-2 | 337 | 6.47 | 823 | 25.4 | 1011 | 52.0866 | 2.0268 | 0.167 | 8475 | 7310 | 3 | 7624 | 9912 | 9680 | 9680 | 1.16 | 1.11 | 0.86 | 0.876 | 0.876 | 0.72524 | 82478.4795 | 6718.3859 | 0.16705 | 2.284 | 0.83353 | 1 | 1
CC8-D-4-1 | 337 | 6.47 | 823 | 41.1 | 1011 | 52.0866 | 2.0268 | 0.176 | 9668 | 8411 | 3 | 8919 | 11013 | 10846 | 10846 | 1.15 | 1.08 | 0.88 | 0.891 | 0.891 | 0.61994 | 82478.4795 | 6718.3859 | 0.17648 | 2.1645 | 0.83824 | 1 | 1
CC8-D-4-2 | 337 | 6.47 | 823 | 41.1 | 1011 | 52.0866 | 2.0268 | 0.176 | 9835 | 8411 | 3 | 8919 | 11013 | 10846 | 10846 | 1.17 | 1.1 | 0.89 | 0.907 | 0.907 | 0.61994 | 82478.4795 | 6718.3859 | 0.17648 | 2.1645 | 0.83824 | 1 | 1
CC8-D-8 | 337 | 6.47 | 823 | 85.1 | 1011 | 52.0866 | 2.0268 | 0.2 | 13776 | 11495 | 3 | 12548 | 14098 | 14163 | 14132 | 1.2 | 1.1 | 0.98 | 0.973 | 0.975 | 0.44065 | 82478.4795 | 6718.3859 | 0.20045 | 1.8747 | 0.85023 | 1.0423 | 0.99779
[7 empty] | No | Test/EC4 | [6 empty] | No. | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |  | 0
[6 empty] | loc B > 1 | 32 | 0.90256 | [6 empty] | No. < 1 | 2 | 9 | 38 | 49 | 49 | 4 | 0 | 0.8415 | Av of these
[6 empty] | loc B<= 1 | 75 | 1.0586 | [6 empty] | % < 1 | 1.869% | 8.411% | 35.51% | 45.79% | 45.79% | 5 | 0 | 1.1104 | Av of these
Zhang & Liu | 2007 | Ref 109 | [8 empty] | L=3*D | [10 empty] | #VALUE!
c1 c-133-5-70-a | 133.05 | 5 | 351 | 70.8 | 399 | 26.61 | 0.44161 | 0.151 | 1890 | 1422 | 2.9989 | 1548 | 1733 | 1817 | 1817 | 1.33 | 1.22 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 0.45607 | 11891.9487 | 2011.4043 | 0.15061 | 2.4993 | 0.82531 | 1 | 1
c2 c-140-3-70-a | 138.5 | 3.24 | 331.7 | 70.8 | 417 | 42.7469 | 0.67041 | 0.159 | 1851 | 1280 | 3.0108 | 1426 | 1492 | 1602 | 1602 | 1.45 | 1.3 | 1.24 | 1.155 | 1.155 | 0.32025 | 13688.922 | 1376.7788 | 0.15895 | 2.389 | 0.82947 | 1 | 1
c1 c-133-5-70-b | 133.34 | 5.01 | 351 | 70.8 | 399 | 26.6148 | 0.44169 | 0.15 | 2004 | 1428 | 2.9924 | 1555 | 1741 | 1825 | 1825 | 1.4 | 1.29 | 1.15 | 1.098 | 1.098 | 0.45592 | 11944.1933 | 2019.8341 | 0.1503 | 2.5034 | 0.82515 | 1 | 1
c1 c-133-5-70-c | 133.1 | 5.05 | 351 | 70.8 | 399 | 26.3564 | 0.4374 | 0.15 | 2514 | 1428 | 2.9977 | 1554 | 1742 | 1826 | 1826 | 1.76 | 1.62 | 1.44 | 1.377 | 1.377 | 0.45886 | 11882.2863 | 2031.5183 | 0.15037 | 2.5026 | 0.82518 | 1 | 1
c2 c-140-3-70-b | 139.3 | 3.36 | 331.7 | 70.8 | 417 | 41.4583 | 0.6502 | 0.157 | 1920 | 1307 | 2.9935 | 1453 | 1527 | 1638 | 1638 | 1.47 | 1.32 | 1.26 | 1.172 | 1.172 | 0.32758 | 13805.2991 | 1434.9485 | 0.15735 | 2.4099 | 0.82868 | 1 | 1
c2 c-140-3-70-c | 138.25 | 3.34 | 331.7 | 70.8 | 417 | 41.3922 | 0.64916 | 0.159 | 2330 | 1288 | 3.0163 | 1432 | 1505 | 1613 | 1613 | 1.81 | 1.63 | 1.55 | 1.445 | 1.445 | 0.3279 | 13595.7616 | 1415.5995 | 0.15852 | 2.3945 | 0.82926 | 1 | 1
m3 c-133-5-75-b1 | 133.25 | 4.91 | 351 | 75.3 | 400 | 27.1385 | 0.45038 | 0.153 | 2347 | 1461 | 3.0019 | 1596 | 1768 | 1857 | 1857 | 1.61 | 1.47 | 1.33 | 1.264 | 1.264 | 0.43538 | 11965.511 | 1979.6723 | 0.15337 | 2.4626 | 0.82668 | 1 | 1
m3 c-133-5-75-b2 | 133.21 | 5.05 | 351 | 75.3 | 400 | 26.3782 | 0.43777 | 0.153 | 2366 | 1476 | 3.0028 | 1610 | 1790 | 1877 | 1877 | 1.6 | 1.47 | 1.32 | 1.261 | 1.261 | 0.44328 | 11903.5487 | 2033.2635 | 0.15287 | 2.4692 | 0.82643 | 1 | 1
m3 c-133-5-75-b3 | 133.42 | 5.41 | 351 | 75.3 | 400 | 24.6617 | 0.40928 | 0.151 | 2324 | 1519 | 2.9981 | 1653 | 1853 | 1938 | 1938 | 1.53 | 1.41 | 1.25 | 1.199 | 1.199 | 0.46198 | 11805.1288 | 2175.6596 | 0.15141 | 2.4887 | 0.8257 | 1 | 1
m4 c-133-6-75-b1 | 133.22 | 6.07 | 392 | 75.3 | 400 | 21.9473 | 0.40678 | 0.154 | 2234 | 1687 | 3.0026 | 1817 | 2095 | 2158 | 8868.0762 | 1.32 | 1.23 | 1.07 | 1.035 | 0.252 | 0.5231 | 11514.2224 | 2424.6823 | 0.15382 | 2.4565 | 0.82691 | 1 | 1
m4 c-133-6-75-b2 | 133.29 | 6.17 | 392 | 75.3 | 400 | 21.6029 | 0.40039 | 0.154 | 2267 | 1701 | 3.001 | 1831 | 2114 | 2177 | 2177 | 1.33 | 1.24 | 1.07 | 1.041 | 1.041 | 0.52753 | 11489.5108 | 2464.0461 | 0.15353 | 2.4604 | 0.82676 | 1 | 1
m4 c-133-6-75-b3 | 133.29 | 6.11 | 392 | 75.3 | 400 | 21.8151 | 0.40433 | 0.154 | 2275 | 1694 | 3.001 | 1824 | 2103 | 2167 | 2167 | 1.34 | 1.25 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 0.52465 | 11512.3206 | 2441.2363 | 0.15368 | 2.4584 | 0.82684 | 1 | 1
m5 c-140-3-75-b1 | 139.4 | 3.27 | 331.7 | 75.3 | 418 | 42.63 | 0.66857 | 0.161 | 2120 | 1351 | 2.9986 | 1508 | 1566 | 1684 | 1684 | 1.57 | 1.41 | 1.35 | 1.259 | 1.259 | 0.30761 | 13863.6724 | 1398.4643 | 0.16107 | 2.3612 | 0.83054 | 1 | 1
m5 c-140-3-75-b2 | 138.7 | 3.23 | 331.7 | 75.3 | 416 | 42.9412 | 0.67346 | 0.161 | 2147 | 1335 | 2.9993 | 1490 | 1547 | 1663 | 1663 | 1.61 | 1.44 | 1.39 | 1.291 | 1.291 | 0.30602 | 13734.5828 | 1374.6604 | 0.16125 | 2.3589 | 0.83063 | 1 | 1
m5 c-140-3-75-b3 | 138.7 | 3.27 | 331.7 | 75.3 | 416 | 42.4159 | 0.66522 | 0.161 | 2185 | 1340 | 2.9993 | 1494 | 1554 | 1670 | 1670 | 1.63 | 1.46 | 1.41 | 1.308 | 1.308 | 0.30889 | 13717.9701 | 1391.2732 | 0.16096 | 2.3627 | 0.83048 | 1 | 1
m6 c-160-5-75-b1 | 158.6 | 5.17 | 356.3 | 75.3 | 477 | 30.677 | 0.51679 | 0.157 | 3198 | 1993 | 3.0076 | 2188 | 2392 | 2521 | 2521 | 1.6 | 1.46 | 1.34 | 1.269 | 1.269 | 0.40581 | 17263.8551 | 2492.0148 | 0.15653 | 2.4207 | 0.82827 | 1 | 1
m6 c-160-5-75-b2 | 158.9 | 5.12 | 356.3 | 75.3 | 477 | 31.0352 | 0.52283 | 0.156 | 3095 | 1992 | 3.0019 | 2188 | 2389 | 2520 | 2520 | 1.55 | 1.41 | 1.3 | 1.228 | 1.228 | 0.4028 | 17357.1353 | 2473.5438 | 0.15645 | 2.4218 | 0.82822 | 1 | 1
m6 c-160-5-75-b3 | 159.1 | 5.11 | 356.3 | 75.3 | 477 | 31.135 | 0.52451 | 0.156 | 3031 | 1995 | 2.9981 | 2192 | 2392 | 2523 | 2523 | 1.52 | 1.38 | 1.27 | 1.201 | 1.201 | 0.40183 | 17408.5465 | 2472.0839 | 0.15634 | 2.4232 | 0.82817 | 1 | 1

## Summary
an) NEW Summary |  | Short Circular Columns. Slenderness < 0.2 L/D < 4
No Moment
Ref. No. | Dia. | thick | Yield | f cyl | Length | Test | Test | Test | Test | Test
| mm | mm | N/mm2 | N/mm2 | mm | Nu kN | Nunia | no eta | Nucdg | NuEC4
Giakoumelis & Lam | 2004 | Ref 101 |  | *
C1 | 114 | 3.87 | 343 | 0.1 | 298.9 | 539 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.172
C2 | 115.04 | 5.02 | 343 | 0.1 | 300 | 805.8 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.352
C3 | 114.43 | 3.98 | 343 | 25.1 | 300 | 948 | 1.43 | 1.36 | 1.08 | 1.016
C4 | 114.57 | 3.99 | 343 | 74.9 | 300 | 1308 | 1.25 | 1.14 | 1.04 | 0.971
C5g | 114.43 | 3.82 | 343 | 27.8 | 300 | 929 | 1.39 | 1.32 | 1.07 | 0.999
C6g | 114.26 | 3.93 | 343 | 77.8 | 300 | 1359 | 1.29 | 1.17 | 1.08 | 1.001
C7 | 114.88 | 4.91 | 343 | 27.8 | 300.5 | 1380 | 1.75 | 1.68 | 1.33 | 1.255
C8 | 115.04 | 4.92 | 343 | 83.9 | 300 | 1787 | 1.48 | 1.36 | 1.23 | 1.149
C9 | 115.02 | 5.02 | 343 | 46.1 | 300.5 | 1413 | 1.51 | 1.42 | 1.19 | 1.119
C10g | 114.49 | 3.75 | 343 | 46.1 | 299.3 | 1038 | 1.3 | 1.2 | 1.04 | 0.968
C11 | 114.29 | 3.75 | 343 | 46.1 | 300 | 1067 | 1.34 | 1.24 | 1.07 | 0.999
C12 | 114.3 | 3.85 | 343 | 25.5 | 300 | 998 | 1.53 | 1.45 | 1.16 | 1.092
C13g | 114.09 | 3.85 | 343 | 25.5 | 300.5 | 948 | 1.46 | 1.39 | 1.11 | 1.041
C14 | 114.54 | 3.84 | 343 | 79.1 | 300 | 1359 | 1.28 | 1.16 | 1.07 | 0.998
C15g | 114.37 | 3.85 | 343 | 79.1 | 299.5 | 1182 | 1.12 | 1.01 | 0.93 | 0.869
[6 empty] | Av (15) = | 1.3767 | 1.2947 | 1.128 | 1.0667
Ellobody et al | 2006 | Ref. 102 |  | * |  | St Dev = | 0.15828 | 0.16383 | 0.11239 | 0.12464
CC6-C-0 | 238 | 4.54 | 507 | 0.1 | 714 | 1768 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.045
CC6-D-0 | 360 | 4.54 | 525 | 0.1 | 1080 | 2778 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
CC6-C-2 | 239 | 4.54 | 507 | 25.4 | 717 | 3035 | 1.17 | 1.1 | 0.9 | 0.869
CC6-C-4-2 | 238 | 4.54 | 507 | 40.5 | 714 | 3647 | 1.17 | 1.09 | 0.94 | 0.902
CC6-C-8 | 238 | 4.54 | 507 | 77 | 714 | 5578 | 1.27 | 1.15 | 1.08 | 1.025
CC6-D-2 | 361 | 4.54 | 525 | 35.4 | 1083 | 5633 | 1.01 | 0.92 | 0.82 | 0.778
CC6-D-4-1 | 361 | 4.54 | 525 | 41.1 | 1083 | 7260 | 1.2 | 1.09 | 0.99 | 0.936
CC6-D-8 | 360 | 4.54 | 525 | 85.1 | 1080 | 11505 | 1.19 | 1.06 | 1.05 | 0.979
[6 empty] | Av (8) = | 1.1362 | 1.0613 | 0.9825 | 0.94675
Bai & Li | 2003 | Ref. 103 |  | * |  | St Dev = | 0.093799 | 0.067493 | 0.089243 | 0.094227
GZSJ-1 | 164 | 3.8 | 342 | 24.2 | 520 | 1639 | 1.56 | 1.46 | 1.21 | 1.156
GZSJ-2 | 164 | 3.8 | 342 | 24.2 | 520 | 1639 | 1.56 | 1.46 | 1.21 | 1.156
GZSJ-3 | 164 | 3.8 | 342 | 24.2 | 520 | 1639 | 1.56 | 1.46 | 1.21 | 1.156
GZSJ-4 | 159 | 4.8 | 366 | 24.2 | 520 | 1907 | 1.57 | 1.5 | 1.19 | 1.164
GZSJ-5 | 159 | 4.8 | 366 | 24.2 | 520 | 1907 | 1.57 | 1.5 | 1.19 | 1.164
GZSJ-6 | 159 | 4.8 | 366 | 24.2 | 520 | 1907 | 1.57 | 1.5 | 1.19 | 1.164
GZSJ-7 | 159 | 5.2 | 379 | 24.2 | 520 | 2037 | 1.56 | 1.48 | 1.17 | 1.151
GZSJ-8 | 159 | 5.2 | 379 | 24.2 | 520 | 2037 | 1.56 | 1.48 | 1.17 | 1.151
GZSJ-9 | 159 | 5.2 | 379 | 24.2 | 520 | 2037 | 1.56 | 1.48 | 1.17 | 1.151
GZSJ-10 | 159 | 6.3 | 360 | 24.2 | 520 | 2177 | 1.52 | 1.46 | 1.14 | 1.121
GZSJ-11 | 159 | 6.3 | 360 | 24.2 | 520 | 2177 | 1.52 | 1.46 | 1.14 | 1.121
GZSJ-12 | 159 | 6.3 | 360 | 24.2 | 520 | 2177 | 1.52 | 1.46 | 1.14 | 1.121
[6 empty] | Av (12) = | 1.5525 | 1.475 | 1.1775 | 1.148
[6 empty] | St Dev = | 0.020057 | 0.017321 | 0.02701 | 0.016987
Zhang | 2003
L-A-1-92h | 167.4 | 3.32 | 354 | 40.6 | 503 | 1704 | 1.3 | 1.19 | 1.07 | 1.005
L-A-2-99h | 167.3 | 3.35 | 354 | 40.6 | 502 | 1668 | 1.27 | 1.16 | 1.04 | 0.981
L-A-3-98h | 167.5 | 3.33 | 354 | 40.6 | 503 | 1700 | 1.3 | 1.19 | 1.07 | 1.001
L-B-1-85h | 138.9 | 3.29 | 331.7 | 35.7 | 419 | 1140 | 1.29 | 1.19 | 1.04 | 0.979
L-B-2-88h | 139 | 3.29 | 331.7 | 35.7 | 419 | 1220 | 1.38 | 1.27 | 1.11 | 1.045
L-B-3-89h | 139.5 | 3.37 | 331.7 | 35.7 | 419 | 1180 | 1.31 | 1.21 | 1.05 | 0.993
L-C-1-87h | 139.9 | 3.58 | 325.3 | 35.7 | 416 | 1222 | 1.33 | 1.23 | 1.06 | 1.002
L-C-2-101h | 139.9 | 3.54 | 325.3 | 35.7 | 421 | 1242 | 1.36 | 1.26 | 1.09 | 1.026
L-C-3-30h | 139.9 | 3.48 | 325.3 | 35.7 | 419 | 1300 | 1.43 | 1.33 | 1.15 | 1.082
L-E-1-15h | 133.4 | 5.21 | 351 | 37.2 | 396 | 1612 | 1.45 | 1.37 | 1.12 | 1.08
L-E-2-25h | 133.2 | 5.06 | 351 | 37.2 | 397 | 1580 | 1.45 | 1.36 | 1.12 | 1.079
L-E-3-13h | 133.4 | 5.23 | 351 | 37.2 | 398 | 1640 | 1.47 | 1.39 | 1.14 | 1.097
M-A-1-97h | 167 | 3.37 | 354 | 56.5 | 503 | 2075 | 1.31 | 1.18 | 1.11 | 1.037
M-A-2-100h | 167.1 | 3.33 | 354 | 56.5 | 503 | 2105 | 1.33 | 1.2 | 1.13 | 1.056
M-A-3-95h | 167.8 | 3.33 | 354 | 56.5 | 504 | 2055 | 1.29 | 1.17 | 1.1 | 1.023
M-B-1-20h | 138.6 | 3.31 | 331.7 | 50 | 418 | 1490 | 1.42 | 1.29 | 1.18 | 1.106
M-B-2-26h | 138.9 | 3.36 | 331.7 | 50 | 420 | 1520 | 1.44 | 1.31 | 1.19 | 1.118
M-B-3-90h | 138.6 | 3.3 | 331.7 | 50 | 420 | 1500 | 1.43 | 1.3 | 1.19 | 1.115
M-C-1-120h | 140.3 | 3.62 | 325.3 | 49.1 | 418 | 1582 | 1.46 | 1.33 | 1.2 | 1.126
M-C-2-96h | 140 | 3.6 | 325.3 | 49.1 | 418 | 1582 | 1.46 | 1.34 | 1.21 | 1.132
M-C-3-86h | 139.7 | 3.61 | 325.3 | 49.1 | 420 | 1540 | 1.43 | 1.31 | 1.18 | 1.106
M-E-1-21h | 133.4 | 5.17 | 351 | 56.5 | 396 | 1810 | 1.39 | 1.29 | 1.11 | 1.067
M-E-2-27h | 133.2 | 5.03 | 351 | 56.5 | 396 | 1770 | 1.38 | 1.28 | 1.11 | 1.06
M-E-3-23h | 133.2 | 5.07 | 351 | 56.5 | 397 | 1835 | 1.42 | 1.32 | 1.14 | 1.096
H-B-1-310h | 138.9 | 3.28 | 331.7 | 61.7 | 420 | 1688 | 1.42 | 1.29 | 1.21 | 1.128
H-B-2-309h | 138.7 | 3.28 | 331.7 | 61.7 | 418 | 1680 | 1.42 | 1.28 | 1.2 | 1.124
H-B-3-312h | 139 | 3.29 | 331.7 | 61.7 | 418 | 1629 | 1.37 | 1.24 | 1.16 | 1.085
H-D-1-311h | 159.3 | 5.36 | 356.3 | 61.7 | 477 | 2480 | 1.35 | 1.24 | 1.1 | 1.052
H-D-2-308h | 160.2 | 5.01 | 356.3 | 61.7 | 476 | 2440 | 1.36 | 1.24 | 1.11 | 1.056
H-D-3-324h | 159.3 | 5.07 | 356.3 | 61.7 | 478 | 2460 | 1.37 | 1.26 | 1.13 | 1.07
H-E-1-322h | 133.3 | 5.1 | 351 | 61.7 | 396 | 1930 | 1.43 | 1.33 | 1.16 | 1.109
H-E-2-306h | 133.4 | 5.2 | 351 | 61.7 | 396 | 1955 | 1.44 | 1.33 | 1.16 | 1.112
H-E-3-323h | 133.1 | 5.04 | 351 | 61.7 | 397 | 1955 | 1.46 | 1.35 | 1.19 | 1.133
H-F-1-307h | 133.3 | 5.43 | 392 | 61.7 | 397 | 1820 | 1.24 | 1.15 | 0.99 | 0.954
H-F-2-313h | 133.1 | 5.44 | 392 | 61.7 | 397 | 1915 | 1.3 | 1.21 | 1.04 | 1.006
H-F-3-314h | 133.1 | 5.43 | 392 | 61.7 | 397 | 1930 | 1.31 | 1.22 | 1.05 | 1.014
[6 empty] | Av (36) = | 1.3769 | 1.2669 | 1.1225 | 1.0626
[6 empty] | St Dev = | 0.065283 | 0.065195 | 0.05709 | 0.050865
Sakino et al | 2004 | Ref. 106 |  |  | assumed | 3*D
CC4-A-2 | 149 | 2.96 | 308 | 25.4 | 447 | 941 | 1.23 | 1.14 | 0.98 | 0.913
CC4-A-4-1 | 149 | 2.96 | 308 | 40.5 | 447 | 1064 | 1.09 | 1 | 0.91 | 0.846
CC4-A-4-2 | 149 | 2.96 | 308 | 40.5 | 447 | 1080 | 1.11 | 1.01 | 0.92 | 0.859
CC4-A-8 | 149 | 2.96 | 308 | 77 | 447 | 1781 | 1.21 | 1.08 | 1.07 | 0.982
CC4-C-2 | 301 | 2.96 | 279 | 25.4 | 903 | 2382 | 1.06 | 0.95 | 0.91 | 0.822
CC4-C-4-1 | 300 | 2.96 | 279 | 41.1 | 900 | 3277 | 1.04 | 0.92 | 0.93 | 0.839
CC4-C-4-2 | 300 | 2.96 | 279 | 41.1 | 900 | 3152 | 1 | 0.88 | 0.9 | 0.807
CC4-C-8 | 301 | 2.96 | 279 | 80.3 | 903 | 5540 | 1.02 | 0.88 | 0.95 | 0.848
CC4-D-2 | 450 | 2.96 | 279 | 25.4 | 1350 | 4415 | 0.98 | 0.87 | 0.87 | 0.779
CC4-D-4-1 | 450 | 2.96 | 279 | 41.1 | 1350 | 6870 | 1.05 | 0.91 | 0.96 | 0.855
CC4-D-4-2 | 450 | 2.96 | 279 | 41.1 | 1350 | 6985 | 1.06 | 0.93 | 0.98 | 0.87
CC4-D-8 | 450 | 2.96 | 279 | 85.1 | 1350 | 11665 | 0.94 | 0.81 | 0.9 | 0.793
CC6-A-2 | 122 | 4.54 | 576 | 25.4 | 366 | 1509 | 1.28 | 1.24 | 0.94 | 0.951
CC6-A-4-1 | 122 | 4.54 | 576 | 40.5 | 366 | 1657 | 1.26 | 1.21 | 0.95 | 0.963
CC6-A-4-2 | 122 | 4.54 | 576 | 40.5 | 366 | 1663 | 1.27 | 1.21 | 0.96 | 0.966
CC6-A-8 | 122 | 4.54 | 576 | 77 | 366 | 2100 | 1.3 | 1.21 | 1.03 | 1.024
CC6-C-2 | 239 | 4.54 | 507 | 25.4 | 717 | 3035 | 1.17 | 1.1 | 0.9 | 0.869
CC6-C-4-1 | 238 | 4.54 | 507 | 40.5 | 714 | 3583 | 1.15 | 1.07 | 0.92 | 0.886
CC6-C-4-2 | 238 | 4.54 | 507 | 40.5 | 714 | 3647 | 1.17 | 1.09 | 0.94 | 0.902
CC6-C-8 | 238 | 4.54 | 507 | 77 | 714 | 5578 | 1.27 | 1.15 | 1.08 | 1.025
CC6-D-2 | 361 | 4.54 | 525 | 25.4 | 1083 | 5633 | 1.18 | 1.1 | 0.93 | 0.889
CC6-D-4-1 | 361 | 4.54 | 525 | 41.1 | 1083 | 7260 | 1.2 | 1.09 | 0.99 | 0.936
CC6-D-4-2 | 360 | 4.54 | 525 | 41.1 | 1080 | 7045 | 1.17 | 1.06 | 0.96 | 0.912
CC6-D-8 | 360 | 4.54 | 525 | 85.1 | 1080 | 11505 | 1.19 | 1.06 | 1.05 | 0.979
CC8-A-2 | 108 | 6.47 | 853 | 25.4 | 324 | 2275 | 1.19 | 1.17 | 0.87 | 0.943
CC8-A-4-1 | 109 | 6.47 | 853 | 40.5 | 327 | 2446 | 1.21 | 1.18 | 0.89 | 0.964
CC8-A-4-2 | 108 | 6.47 | 853 | 40.5 | 324 | 2402 | 1.2 | 1.17 | 0.88 | 0.958
CC8-C-8 | 108 | 6.47 | 853 | 77 | 324 | 2713 | 1.22 | 1.18 | 0.92 | 0.992
CC8-C-2 | 222 | 6.47 | 843 | 25.4 | 666 | 4964 | 1.12 | 1.09 | 0.81 | 0.853
CC8-C-4-1 | 222 | 6.47 | 843 | 40.5 | 666 | 5638 | 1.16 | 1.11 | 0.86 | 0.898
CC8-C-4-2 | 222 | 6.47 | 843 | 40.5 | 666 | 5714 | 1.17 | 1.12 | 0.87 | 0.91
CC8-C-8 | 222 | 6.47 | 843 | 77 | 666 | 7304 | 1.23 | 1.15 | 0.96 | 0.987
CC8-D-2 | 337 | 6.47 | 823 | 25.4 | 1011 | 8475 | 1.16 | 1.11 | 0.86 | 0.876
CC8-D-4-1 | 337 | 6.47 | 823 | 41.1 | 1011 | 9668 | 1.15 | 1.08 | 0.88 | 0.891
CC8-D-4-2 | 337 | 6.47 | 823 | 41.1 | 1011 | 9835 | 1.17 | 1.1 | 0.89 | 0.907
CC8-D-8 | 337 | 6.47 | 823 | 85.1 | 1011 | 13776 | 1.2 | 1.1 | 0.98 | 0.975
[6 empty] | Av (36) = | 1.155 | 1.0703 | 0.93333 | 0.90747
[6 empty] | St Dev = | 0.088624 | 0.11096 | 0.060663 | 0.06426
[5 empty] | Total | Av (107) = | 1.3039 | 1.2126 | 1.0553 | 1.0119
[5 empty] | Total | St Dev = | 0.083233 | 0.089222 | 0.065075 | 0.065157
|  |  |  | Concrete | > 75 MPa | 15 | 1.086 | 0.98596 | 0.91657 | 0.87323
Zhang & Liu | 2007 | Ref. 109
c1 c-133-5-70-a | 133.05 | 5 | 351 | 70.8 | 399 | 1890 | 1.33 | 1.22 | 1.09 | 1.04
c2 c-140-3-70-a | 138.5 | 3.24 | 331.7 | 70.8 | 417 | 1851 | 1.45 | 1.3 | 1.24 | 1.155
c1 c-133-5-70-b | 133.34 | 5.01 | 351 | 70.8 | 399 | 2004 | 1.4 | 1.29 | 1.15 | 1.098
c1 c-133-5-70-c | 133.1 | 5.05 | 351 | 70.8 | 399 | 2514 | 1.76 | 1.62 | 1.44 | 1.377
c2 c-140-3-70-b | 139.3 | 3.36 | 331.7 | 70.8 | 417 | 1920 | 1.47 | 1.32 | 1.26 | 1.172
c2 c-140-3-70-c | 138.25 | 3.34 | 331.7 | 70.8 | 417 | 2330 | 1.81 | 1.63 | 1.55 | 1.445
m3 c-133-5-75-b1 | 133.25 | 4.91 | 351 | 75.3 | 400 | 2347 | 1.61 | 1.47 | 1.33 | 1.264
m3 c-133-5-75-b2 | 133.21 | 5.05 | 351 | 75.3 | 400 | 2366 | 1.6 | 1.47 | 1.32 | 1.261
m3 c-133-5-75-b3 | 133.42 | 5.41 | 351 | 75.3 | 400 | 2324 | 1.53 | 1.41 | 1.25 | 1.199
m4 c-133-6-75-b1 | 133.22 | 6.07 | 392 | 75.3 | 400 | 2234 | 1.32 | 1.23 | 1.07 | 0.252
m4 c-133-6-75-b2 | 133.29 | 6.17 | 392 | 75.3 | 400 | 2267 | 1.33 | 1.24 | 1.07 | 1.041
m4 c-133-6-75-b3 | 133.29 | 6.11 | 392 | 75.3 | 400 | 2275 | 1.34 | 1.25 | 1.08 | 1.05
m5 c-140-3-75-b1 | 139.4 | 3.27 | 331.7 | 75.3 | 418 | 2120 | 1.57 | 1.41 | 1.35 | 1.259
m5 c-140-3-75-b2 | 138.7 | 3.23 | 331.7 | 75.3 | 416 | 2147 | 1.61 | 1.44 | 1.39 | 1.291
m5 c-140-3-75-b3 | 138.7 | 3.27 | 331.7 | 75.3 | 416 | 2185 | 1.63 | 1.46 | 1.41 | 1.308
m6 c-160-5-75-b1 | 158.6 | 5.17 | 356.3 | 75.3 | 477 | 3198 | 1.6 | 1.46 | 1.34 | 1.269
m6 c-160-5-75-b2 | 158.9 | 5.12 | 356.3 | 75.3 | 477 | 3095 | 1.55 | 1.41 | 1.3 | 1.228
m6 c-160-5-75-b3 | 159.1 | 5.11 | 356.3 | 75.3 | 477 | 3031 | 1.52 | 1.38 | 1.27 | 1.201
Note: | 'a' standard composite stub columns |  |  |  |  | Av (18) = | 1.5239 | 1.3894 | 1.2728 | 1.1617
c = cyclic load | 'b' & 'c' loaded on concrete |  |  |  |  | St Dev = | 0.14398 | 0.12283 | 0.138 | 0.25286
m = monotonic | [5 empty] | Av 'a' (2)= | 1.39 | 1.26 | 1.165 | 1.0975
[6 empty] | St Dev = | 0.084853 | 0.056569 | 0.10607 | 0.081317
|  |  |  | 16 loaded on concrete |  | Av 'b' & 'c' | 1.5406 | 1.4056 | 1.2862 | 1.1697
[7 empty] | 0.14257 | 0.11989 | 0.13817 | 0.26722

## from old a)
Short Circular No Moment
from old DB (a) |  |  |  | Giakoumelis
Test | fcyl | EC4 | Test | greased
kN | MPa | kN | EC4 |  | fcyl | Test/EC4
1326 | 18.2 | 1076 | 1.2323 | C5 | 27.8 | 0.999
1219 | 34.7 | 1407 | 0.86638 | C6 | 77.8 | 1.001
1308 | 37.1 | 1535 | 0.85212 | C10 | 46.1 | 0.968
1330 | 34.1 | 1474 | 0.90231 | C13 | 25.5 | 1.041
1557 | 27 | 1429 | 1.0896 | C15 | 79.1 | 0.869
1432 | 33.3 | 1551 | 0.92328
1463 | 33.3 | 1551 | 0.94326
1966 | 33.4 | 1501 | 1.3098
1970 | 33.4 | 1501 | 1.3125
1984 | 27.9 | 1397 | 1.4202
1984 | 27.9 | 1397 | 1.4202
969 | 33.4 | 971 | 0.99794
1069 | 33.4 | 1107 | 0.96567
2120 | 22.2 | 2542 | 0.83399
2060 | 22.2 | 2542 | 0.81039
2720 | 45.4 | 2977 | 0.91367
2730 | 45.4 | 2977 | 0.91703
1410 | 22.1 | 1692 | 0.83333
1560 | 23.9 | 1729 | 0.90226
2080 | 43.7 | 2145 | 0.9697
2070 | 43.7 | 2145 | 0.96503
1220 | 23.9 | 1225 | 0.99592
1220 | 23.9 | 1225 | 0.99592
1640 | 45.7 | 1688 | 0.97156
1710 | 45.7 | 1688 | 1.013
2230 | 41.5 | 2050 | 1.0878
16650 | 36 | 16563 | 1.0053
18000 | 35 | 17953 | 1.0026
18600 | 34.5 | 18585 | 1.0008
20500 | 38.4 | 20535 | 0.9983
24400 | 46 | 24478 | 0.99681
15000 | 15 | 14728 | 1.0185
33600 | 45 | 33492 | 1.0032
30000 | 16.9 | 28980 | 1.0352
46000 | 28.9 | 45104 | 1.0199
1647 | 33.2 | 1426 | 1.155
1033 | 33.2 | 856 | 1.2068
602 | 33.2 | 505 | 1.1921
334 | 33.2 | 261 | 1.2797
273 | 33.2 | 236 | 1.1568
535 | 17.4 | 596 | 0.89765
681 | 26.6 | 834 | 0.81655
725 | 26.6 | 952 | 0.76155
872 | 26.6 | 1094 | 0.79707
1006 | 26.6 | 1232 | 0.81656
628 | 18 | 600 | 1.0467
660 | 37.4 | 731 | 0.90287
954 | 18 | 923 | 1.0336
971 | 37.4 | 1039 | 0.93455
239 | 18 | 205 | 1.1659
396 | 37.4 | 351 | 1.1282
412 | 30.2 | 396 | 1.0404
491 | 30.2 | 513 | 0.95712
489 | 48 | 487 | 1.0041
605 | 48 | 601 | 1.0067
1594 | 40.9 | 1787 | 0.892
470 | 57 | 495 | 0.94949
480 | 57 | 495 | 0.9697
420 | 57 | 495 | 0.84848
465 | 57 | 495 | 0.93939
770 | 57 | 801 | 0.9613
775 | 57 | 801 | 0.96754
740 | 57 | 801 | 0.92385
690 | 57 | 801 | 0.86142
775 | 57 | 801 | 0.96754
1661.6 | 48.3 | 1670 | 0.99497
1678.2 | 41 | 1523 | 1.1019
1694.8 | 48.3 | 1697 | 0.9987
1376.6 | 41 | 1306 | 1.0541
1349.9 | 41 | 1289 | 1.0472
2295 | 80.2 | 2272 | 1.0101
2592 | 74.7 | 2413 | 1.0742
2602 | 80.2 | 2551 | 1.02
2295 | 80.2 | 2378 | 0.9651
2451 | 74.7 | 2216 | 1.106
2673 | 108 | 2805 | 0.95294
3360 | 108 | 3301 | 1.0179
3260 | 108 | 3301 | 0.98758
3058 | 108 | 3141 | 0.97358
3070 | 108 | 3136 | 0.97895
855 | 60.75 | 888 | 0.96284
1145 | 60.75 | 1100 | 1.0409
1116 | 60.75 | 1227 | 0.90954
1174 | 60.75 | 1273 | 0.92223
1250 | 60.75 | 1177 | 1.062
1535 | 60.75 | 1563 | 0.98209
1618 | 60.75 | 1961 | 0.82509
3123 | 60.75 | 3030 | 1.0307
2309 | 60.75 | 2492 | 0.92657
370 | 21.9 | 356 | 1.0393
485 | 21.9 | 364 | 1.3324
450 | 21.9 | 484 | 0.92975
539 | 18.4 | 419 | 1.2864
550 | 18.4 | 513 | 1.0721
686 | 18.4 | 702 | 0.97721
727 | 18.4 | 665 | 1.0932
734 | 18.4 | 665 | 1.1038
803 | 18.4 | 665 | 1.2075
981 | 18.4 | 792 | 1.2386
1294 | 18.4 | 997 | 1.2979
1300 | 23 | 1082 | 1.2015
1577 | 21.9 | 1713 | 0.92061
1775 | 21.9 | 1761 | 1.008
1746 | 21.9 | 1683 | 1.0374
3579 | 21.9 | 2930 | 1.2215
3789 | 21.9 | 3010 | 1.2588
3357 | 21.9 | 2908 | 1.1544
840 | 42.7 | 722 | 1.1634
1141 | 42.7 | 955 | 1.1948
1091 | 42.7 | 954 | 1.1436
1139 | 42.7 | 955 | 1.1927
1041 | 42.7 | 1085 | 0.95945
1110 | 42.7 | 1084 | 1.024
1030 | 42.7 | 1081 | 0.95282
1122 | 42.7 | 1132 | 0.99117
1234 | 42.7 | 1138 | 1.0844
1102 | 42.7 | 1140 | 0.96667
1140 | 42.7 | 1132 | 1.0071
1240 | 42.7 | 964 | 1.2863
1440 | 42.7 | 1369 | 1.0519
699.7 | 18.7 | 518 | 1.3508
815.4 | 18.7 | 703 | 1.1599
907.5 | 18.7 | 811 | 1.119
5576 | 29.62 | 4333 | 1.2869
5194 | 40.28 | 4841 | 1.0729
5292 | 40.28 | 4841 | 1.0932
1294 | 28.45 | 1310 | 0.98779
1637 | 39.53 | 1645 | 0.99514
1691 | 40.28 | 1667 | 1.0144
1044 | 28.45 | 889 | 1.1744
1166 | 28.45 | 889 | 1.3116
1176 | 39.53 | 974 | 1.2074
1171 | 39.53 | 974 | 1.2023
1073 | 39.53 | 974 | 1.1016
1122 | 39.53 | 971 | 1.1555
1744 | 26.56 | 1475 | 1.1824
1695 | 26.56 | 1475 | 1.1492
1862 | 29.62 | 1528 | 1.2186
1872 | 29.62 | 1528 | 1.2251
1695 | 29.62 | 1528 | 1.1093
1735 | 29.62 | 1528 | 1.1355
2029 | 29.62 | 1528 | 1.3279
2107 | 29.62 | 1528 | 1.3789
2421 | 28.45 | 1717 | 1.41
2587 | 40.28 | 1797 | 1.4396
1784 | 29.62 | 1669 | 1.0689
2038 | 29.62 | 1669 | 1.2211
1999 | 29.62 | 1597 | 1.2517
2043 | 29.62 | 1597 | 1.2793
1975 | 29.62 | 1528 | 1.2925
7909 | 46.57 | 6464 | 1.2235
5900 | 46.57 | 6321 | 0.9334
5890 | 46.57 | 6260 | 0.94089
6380 | 46.57 | 6260 | 1.0192
1117.2 | 28.99 | 871 | 1.2827
1058.4 | 28.99 | 871 | 1.2152
1073.1 | 28.99 | 871 | 1.232
1275 | 106.02 | 1374 | 0.92795
1239 | 106.02 | 1374 | 0.90175
1491 | 106.02 | 1521 | 0.98028
1339 | 106.02 | 1521 | 0.88034
1995 | 106.02 | 1971 | 1.0122
1991 | 106.02 | 1971 | 1.0101
1962 | 106.02 | 1971 | 0.99543
2273 | 106.02 | 2139 | 1.0626
2158 | 106.02 | 2139 | 1.0089
2253 | 106.02 | 2139 | 1.0533
3404 | 106.02 | 2502 | 1.3605
3370 | 106.02 | 2502 | 1.3469
3364 | 106.02 | 2502 | 1.3445
828 | 45.77 | 796 | 1.0402
777 | 35.17 | 802 | 0.96883
1637 | 26.56 | 1467 | 1.1159
670 | 34.85 | 526 | 1.2738
537 | 34.85 | 470 | 1.1426
505 | 34.85 | 419 | 1.2053
538 | 23.37 | 464 | 1.1595
970 | 41.17 | 947 | 1.0243
828 | 48.35 | 813 | 1.0185
1637 | 27.82 | 1507 | 1.0863
670 | 36.19 | 535 | 1.2523
505 | 36.19 | 429 | 1.1772
537 | 36.19 | 480 | 1.1187
848 | 43.21 | 775 | 1.0942
1080 | 32.68 | 1189 | 0.90833
1191 | 21.54 | 1354 | 0.87962
344 | 24.37 | 334 | 1.0299
2636 | 9.9 | 1867 | 1.4119
3420 | 28.72 | 3079 | 1.1108
3038 | 24.12 | 2750 | 1.1047
538 | 20.71 | 449 | 1.1982
931 | 20.22 | 720 | 1.2931
970 | 39.23 | 933 | 1.0397
916 | 20.54 | 691 | 1.3256
1637 | 26.56 | 1467 | 1.1159
736 | 36.14 | 681 | 1.0808
635 | 23.2 | 677 | 0.93796
679 | 23.2 | 679 | 1
632 | 23.2 | 679 | 0.93078
3568 | 24.3 | 3621 | 0.98536
6901 | 24.2 | 6632 | 1.0406
864 | 40.2 | 789 | 1.0951
803 | 40.2 | 790 | 1.0165
4200 | 38.2 | 4034 | 1.0412
7742 | 39.2 | 7593 | 1.0196
859 | 51.3 | 862 | 0.99652
926 | 51.3 | 867 | 1.0681
4283 | 46.7 | 4285 | 0.99953
9297 | 52.2 | 8431 | 1.1027
660 | 23.2 | 675 | 0.97778
649 | 23.2 | 680 | 0.95441
682 | 23.2 | 679 | 1.0044
3568 | 24.3 | 3620 | 0.98564
6565 | 24.2 | 6626 | 0.99079
800 | 40.2 | 790 | 1.0127
742 | 40.2 | 785 | 0.94522
4023 | 38.2 | 4033 | 0.99752
7933 | 39.2 | 7589 | 1.0453
877 | 51.3 | 867 | 1.0115
862 | 51.3 | 862 | 1
4214 | 46.8 | 4289 | 0.98251
8289 | 52.2 | 8440 | 0.98211
708 | 46.8 | 727 | 0.97387
820 | 46.8 | 727 | 1.1279
766 | 46.8 | 727 | 1.0536
820 | 46.8 | 727 | 1.1279
780 | 46.8 | 727 | 1.0729
814 | 46.8 | 727 | 1.1197
2320 | 46.8 | 2204 | 1.0526
2330 | 46.8 | 2204 | 1.0572
2160 | 46.8 | 2204 | 0.98004
2160 | 46.8 | 2204 | 0.98004
2383 | 46.8 | 2204 | 1.0812
2256 | 46.8 | 2204 | 1.0236
1244.6 | 28.6 | 1127 | 1.1043
1234.8 | 28.6 | 1127 | 1.0957
1254.4 | 28.6 | 1096 | 1.1445
1225 | 28.6 | 1093 | 1.1208
1161.3 | 28.6 | 1061 | 1.0945
1166.2 | 28.6 | 1037 | 1.1246
1210.3 | 28.6 | 1037 | 1.1671
1871.8 | 28.6 | 1026 | 1.8244
757 | 30.7 | 836 | 0.9055